Termékismertető adatlap

| Gyártó | Bosch |  |
| --- | --- | --- |
| Modellazonosító | GC1200W 20/22 C 23 |  |
| Cikkszám | 7736902175 |  |
| Névleges terhelési profil | XL |  |
| Energiahatékonysági osztály | A |  |
| Vízmelegítési hatásfok | A |  |
| Mért hőteljesítmény | kW | 20 |
| Éves energiafogyasztás (átlagos éghajlati viszonyok) | kWh | - |
| Éves energiafogyasztás | GJ | 39 |
| Éves villamosenergia-fogyasztás | kWh | 41 |
| Éves tüzelőanyag-fogyasztás | GJ | 17 |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok | % | 94 |
| Vízmelegítési hatásfok | % | 84 |
| Hangteljesítményszint, beltéri | dB | 50 |
| Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | nem |  |
| Terméktípus | igen |  |
| Alacsony hőmérsékletű kazán | nem |  |
| B1 típusú kazán | nem |  |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | nem |  |
| Kombinált fűtőberendezés | igen |  |
| Hasznos hőteljesítmény |
| Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten | kW | 20,00 |
| A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten | kW | 6,70 |
| Hatásfok |
| Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten | % | 88,2 |
| A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten | % | 98,2 |
| Villamossegédenergia-fogyasztás |
| Teljes terhelés mellett | kW | 0,031 |
| Részterhelés mellett | kW | 0,012 |
| Készenléti üzemmódban | kW | 0,003 |
| Egyéb elemek |
| Készenléti hőveszteség | kW | 0,051 |
| A gyújtóégő energiafogyasztása | kW | - |
| Nitrogén-oxid-kibocsátás (csak gáz vagy olaj) | mg/kWh | 40 |
| Kombinált fűtőberendezések egyéb elemei |
| Napi villamosenergia-fogyasztás (átlagos éghajlati viszonyok) | kWh | 0,186 |
| Napi tüzelőanyag-fogyasztás | kWh | 21,995 |